
財團法人公共電視文化事業基金會
馬祖轉播站屋頂防水修繕工程
施工說明書
壹、  工程概述

一、一般說明

(一)本工程係財團法人公共電視文化事業基金會馬祖轉播站屋頂防水修繕工程；工程地點為公共電視馬祖轉播站。
(二)凡契約已明示之工作與工作慣例上應辦理之事項或本會口頭或書面通知者，均係本工程承商所應辦之工作，承包商應確實遵照辦理。

(三)本工程承包商應參考「公共工程委員會」相關規範，查詢或向本會委託設計監造單位查詢、設計圖、詳細價目表與本特定條款等所規定或註明事項及本處之指示辦理施工並完成之。
(四)本工程承攬廠商須有防水工程之專業營業資格，主要為「馬祖轉播站屋頂防水修繕工程」(詳如標單)。
(五)施工過程，車輛進出時，不得污損路面，若需臨時清潔設備，請承商自理；工程若需執行材料試驗，如鋼筋混凝土、氯離子等費用已包括在工程款中，若本會使用單位要求執行材料試驗，承商不可拒絕；工程完工後，需做好整體的清潔工作。
二、工程期限
 本工程工作期為120日曆天以內完成，承商應於規定工作期起算之日視為正式開工，並於 

 工作期規定之期限內完工，不得藉故拖延，如有逾期依契約規定辦理。

三、施工注意事項

(1) 本工程承包商應自備符合契約文件所規定之各項材料及完成本工程所需之人工及  

      機具，並於規定期限內完成本工程。

(2) 契約總價包括為完成本工程契約全部工作所需之一切材料、人工、機具、設備、
 運輸及其它附屬設備及工作等一切費用在內，另無其他給付。契約詳細價目表所
      列「工作項目」及「預估數量」，僅供投標廠商參考，凡未列入詳細價目表之工
      作及費用，均已分攤於其它有關工作項目中。投標廠商應自行到現場勘察，依照
      設計圖、施工規範、特定條款等確實計算。

(3) 承包商應於工程投標前自行前往本案基地勘查(現場聯絡人與電話：詹子弘先生 
      0836-22082)，將本案未明之處於簽約前提出問題，由本會確認再行簽約，爾後不
      得再有異議。

(4) 施工期間若有不屬承包商之責，承包商得提出書面資料並經本會認可，則不計工
      期。
(5) 與其它工程協調、配合
         本工程如需與其它工程同時施工時。承包商應與其它工程承包商互相協調配合或
         合作，遇有施工道路或設備需共用或施工程序發生任何糾紛時，應遵照本處之安
         排、調度與裁決，承包商不得異議且不得要求任何補償。
 本案相關問題請洽：      

  公告招標採購作業連絡人：楊先生 電話：02-26331809
  需求及使用單位連絡人(需求規劃內容)：連先生電話：02-26301142  

         中寮轉播站連絡電話(現場施工及進出協調)：詹子弘先生 電話：0836-22082
(6) 勞工安全衛生

 工程施工期間，承包商應遵照「勞工安全衛生法及施行細則」、「勞工安全衛生設施 

 規則」、「營造安全衛生設施標準」、其它有關法令規章或規定，隨時注意並辦理工
 地安全與衛生，並指派經內政部認可合格之勞工安全衛生管理員負責工地指導並檢
 查安全衛生措施。施工期間，承包商應維持工區之環境衛生，避免廢棄物及垃圾之
 堆積與廢污水之漫流。承包商如未遵照辦理而發生任何事故或違規事項，概由承包
 商負責處理，與甲方無涉。

(7) 契約詳細價目表所列之「工作項目」為本工程之付款項目。凡設計圖說、本特定條
      款、契約文件已明示及在工程慣例上應辦理之事項者，但未列入詳細價目表之工作
      及費用，均已分攤在其他有關工作項目內，不另給付。

(8) 包商必須遵照環境保護之有關法令如空氣污染防制法、水污染防制法、噪音防制
      法、廢棄物清理法等確實執行環境保護管理工作。工地應保持整潔。
(9) 承包商在投標前應自行核算投標詳細價目標所列工作項目，如發現其中有所遺漏或
      出入，均請在有關項目報價中調整之。
(10) 承包商欲使用具有專利權或版權之設計、設備、材料或方法時，應合法取得專利
      或版權所有權人之同意。在工程施工中或完工後，承包商因施工設備、或工程施工，
      而發生侵犯專利、版權、商標等；遭受到要求損害賠償，追訴或訴訟等情事，均應
      自行負責處理與本處無牽涉。本工程關於「環境保護措施」、「工程安全衛生設施」
      等工作，於施工期間承包商應依照指示予以拍照，並送請備查。
(11) 本工程水泥混凝土等材料所需之細粒料應符合施工技術規範，並嚴禁使用海砂。
      施工時並應加強混凝土、用水含氯量及細粒料細度模數之品質檢測，以確保工程品
      質與安全。
(12) 承包商應自行控制品管，並依契約規定接受本會委託設計監造單位之監督與查
      核，為控制品管及材料運送、儲存、保管、管理及甲方從事取樣、運送試體、試樣
      所需之人員及交通工具、材料、試驗設備等全部由承包商負責，其費用已包含本工
      程報價內，不另給付。
(13) 本工程嚴禁承包商使用拼裝車輛載運砂石及工程廢土，應使用合法制式車輛搬
      運，並遵守政府有關主管機關法令規章之相關規定，不得超載行駛，如有違規行為，
      導致之一切責任由承包商自行負責。
(14) 本工程所用之工料除另有規定外，均由承商自備，本處理抽驗時，承商應完全配
      合負責所需用品及檢驗費用，承商應及早準備材料申請試驗，不得因試驗遲緩而
      要求延長工期。
(15) 承包商於工程全部工程竣工後，應將完整無誤之竣工文件提交本會辦理初驗或驗
      收。工程預付款及物價指數調整：本工程無預付款，且無物價指數調整。
(16) 保險：本工程費除已包括應依契約規定投保營造保險、意外責任險之費用外，並
      包括投保”雇主意外責任險”之費用在內，承商對於其參加施工人員（乙方人員）應
      自行向保險公司投保。保險金額依據契約規定投保，並將保險之文件影本送甲方備
      查。
貳、估驗、驗收
一、本工程無預付款及不隨物價指數調整。

二、本工程如無變更設計而係依照原設計圖施工完成時，工程總價不變。其給付總價已包
    括為完成本工程項目所需之一切材料、人工、工具、機具、設備、運輸、利稅及其他
    所需之附屬工料在內，另無其他給付。

三、本工程若有變更設計，除追加工程款外承商無權請求展延工期以外之金錢補償。
參、罰則

一、工地安全維持設施經發現未依規定佈設，除令其停工外(該日照計工期)並罰新台幣參
    仟元整，如仍執意施工，該日施工數量不予計價，如因而發生肇事案件 ,承包商應負
    一切民、刑事責任。

二、承包商運棄之廢棄物如有違反規定，經查獲者；每次罰款新台幣伍仟元。

三、工地施工人員經查發現未戴安全帽者，除令其離開停工地外，並每次每人罰新台幣壹
    仟元。

四、承包商所僱人員應盡忠職守，如服勤態度不佳，不接受現場使用單位人員指導情形者，
    則先以書面通知承包商改善；如情事未改進，則要求承包商立即更換人員，承包商不
    得拒絕。

五、所有罰則之罰款需至本會繳納後方得辦理估驗該期工程款。

六、因施工不慎損壞之既有設施，未立即修復時，當期估驗暫停辦理直至修復為止。



















1
1

