## 報價單
行政部「能源申報系統建置」採購案
單價明細表
REF.NO.:
DATE:
項目 ITEM | 名 稱 DESCRIPTION | 單位 UNIT | 數量 Q'TY | 單價 UNIT | 總價 AMOUNT | 備註 REMARKS
一 | A棟大樓 |  |  |  | 0
1 | 數位電表系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 數位電表設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
2 | 流量計系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 流量計設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
3 | 乙太網路通訊轉換器 | 只 | 4 |  |  | MOXA ICP DAS或同等品
4 | 系統軟體資料庫建立(可利用SQL技術存取資料)及系統連結程式編寫 | 式 | 1
5 | 系統軟體應用程式編寫、警報&事件歷史資料建檔、即時趨勢圖顯示&歷史紀錄分析及彩色動態圖形製作 | 式 | 1
6 | 集合式數位電錶(多迴路型) | 組 | 2 |  |  | ADTEK或同等品
7 | 集合式數位電錶(單迴路型) | 組 | 9 |  |  | ADTEK或同等品
8 | 開口式比流器(依據電流大小選配) | 只 | 66 |  |  | ADTEK或同等品
9 | 羅氏線圈(依據電流大小選配) | 只 | 3 |  |  | ADTEK或同等品
10 | 超音波式熱量積算器(BTU) | 組 | 1 |  |  | WESS 或同等品
11 | 集合式數位電錶安裝、定位、結線工資 | 式 | 1
12 | 超音波式熱量積算器安裝、定位、結線工資 及既有保溫拆裝回復 | 式 | 1
13 | 傳輸管線配置材料及工資 | 式 | 1
14 | 設備即時數據與圖控點對點檢測 | 式 | 1
| 小 計： |  |  |  | 0
0
二 | B棟大樓 |  |  |  | 0
1 | 中央監控伺服主機 + 24吋液晶螢幕 | 台 | 2 |  |  | ASI Advantech或同等品
a. CPU：INTEL CORE I7-9700E 同等或優於 b. RAM：8G DDR4 *2 c. SSD：512G *1 d. HDD : 2TB SATA *1 e. DVD：24X SATA DVD RW f. OS：WIN 10 PRO 64BIT h. I/O PORT : 視訊阜*2，序列阜*2，LAN*2
2 | 通訊連線介面軟體 | 套 | 2 |  |  | kepware或同等品
3 | 數位電表系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 數位電表設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
4 | 流量計系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 流量計設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
5 | 乙太網路通訊轉換器 | 只 | 3 |  |  | MOXA ICP DAS或同等品
6 | 系統軟體資料庫建立(可利用SQL技術存取資料)及系統連結程式編寫 | 式 | 1
7 | 系統軟體應用程式編寫、警報&事件歷史資料建檔、即時趨勢圖顯示&歷史紀錄分析及彩色動態圖形製作 | 式 | 1
8 | 集合式數位電錶(多迴路型) | 組 | 2 |  |  | ADTEK或同等品
9 | 集合式數位電錶(單迴路型) | 組 | 3 |  |  | ADTEK或同等品
10 | 開口式比流器(300A/5A，依據電流大小選配) | 只 | 6 |  |  | ADTEK或同等品
11 | 開口式比流器(依據電流大小選配) | 只 | 36 |  |  | ADTEK或同等品
12 | 羅氏線圈(依據電流大小選配) | 只 | 9 |  |  | ADTEK或同等品
13 | 超音波式熱量積算器(BTU) | 組 | 1 |  |  | WESS或同等品
14 | 集合式數位電錶安裝、定位、結線工資 | 式 | 1
15 | 超音波式熱量積算器安裝、定位、結線工資 及既有保溫拆裝回復 | 式 | 1
16 | 傳輸管線配置材料及工資 | 式 | 1
17 | 設備即時數據與圖控點對點檢測 | 式 | 1
| 小 計： |  |  |  | 0
三 | C棟大樓 |  |  |  | 0
1 | 數位電表系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 數位電表設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
2 | 流量計系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 -- 流量計設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合 | 式 | 1
3 | 乙太網路通訊轉換器 | 只 | 4 |  |  | MOXA ICP DAS或同等品
4 | 系統軟體資料庫建立(可利用SQL技術存取資料)及系統連結程式編寫 | 式 | 1
5 | 系統軟體應用程式編寫、警報&事件歷史資料建檔、即時趨勢圖顯示&歷史紀錄分析及彩色動態圖形製作 | 式 | 1
6 | 集合式數位電錶(多迴路型) | 組 | 1 |  |  | ADTEK或同等品
7 | 集合式數位電錶(單迴路型) | 組 | 5 |  |  | ADTEK或同等品
8 | 開口式比流器(300A/5A，依據電流大小選配) | 只 | 3 |  |  | ADTEK或同等品
9 | 開口式比流器(依據電流大小選配) | 只 | 39 |  |  | ADTEK或同等品
10 | 超音波式熱量積算器(BTU) | 組 | 1 |  |  | WESS或同等品
11 | 集合式數位電錶安裝、定位、結線工資 | 式 | 1
12 | 超音波式熱量積算器安裝、定位、結線工資 及既有保溫拆裝回復 | 式 | 1
13 | 傳輸管線配置材料及工資 | 式 | 1
14 | 設備即時數據與圖控點對點檢測 | 式 | 1
| 小 計： |  |  |  | 0
四 | 管理利潤 | 式 | 1
五 | 工程綜合保險費 | 式 | 1
六 | 營業稅 | 式 | 1
0
|  | 合 計 : |  |  | 0
總價: | 新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅) |  | 公司名稱: |  | 負責人:
印章